四川理工学院直热式空气源热泵热水系统采购【】                                              招标文件

  四川理工学院直热式空气源热泵热水系统

                采购安装

 招 标 文 件

         采购编号： 理工资产采招【2017001】

          采购人： 四川理工资产经营有限责任公司

                二0一七年三月

目   录

第一章 投标邀请………………………………………...................................2

第二章 投标人须知………………………………………………..........................4

第三章 投标文件格式…………………………………………………………16
第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求………………………30
第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料........30
第六章  招标项目技术、商务及其他要求………………………………………………31
第七章 评标办法……………………………………………...........................35
第八章 合同主要条款（草案）…………………………………………………….40
  第一章  投标邀请

    四川理工资产经营有限责任公司拟投资建设学校汇南校区新建学生公寓13-15栋空气源热泵热水系统，现对新建学生公寓13-15栋直热式空气源热泵热水系统采购安装项目进行公开招标，特邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号：理工资产采招【2017001】
二、招标项目：新建学生公寓13-15栋直热式空气源热泵热水系统
三、资金来源：自筹资金
四、招标项目简介：（详见招标文件第六章）

五、投标人应具有的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。
7、本项目不接受联合体投标；

8、投标人不是空气源热泵生产厂家的，需提供生产厂家对本项目的唯一授权书；

9、投标人在四川及重庆地区有长期的售后服务能力和办事机构。
六、报名时请提供以下资料：

1、有效身份证或单位介绍信；

2、经过年检的企业营业执照副本复印件（须出示原件）；

3、法定代表人授权书原件；

4、税务登记证复印件（须出示原件）；

5、组织机构代码证复印件（须出示原件）；

以上复印件均须加盖单位鲜章。

七、招标文件发售时间、地点：

发售时间：2017年3月14日至2017年3月20日 上午12 ：00（节假日除外）。
发售地点：四川理工资产经营有限责任公司（四川理工学院科学会堂底楼）。
售价：人民币500元/份（ 招标文件售后不退,投标资格不能转让）。

八、投标保证金：提供人民币肆万元的投标保证金，采取银行转账、电汇或现金缴纳方式。

收款单位：四川理工资产经营有限责任公司 
开 户 行： 农行自贡学院路分理处
银行账号： 22-106101040000761
缴款截止时间:2017年3月22日上午11:30前（投标保证金的缴纳以收款单位实际到账时间为准）。
九、投标截止时间和开标时间：

 投标截止时间:2017年3月22日下午14:00点（北京时间） 。

    开标时间： 2017年3月22日下午14:30  （北京时间） 。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

十、开标地点：四川理工学院科学会堂五楼会议室。
十一、本投标邀请在四川理工学院首页以公告形式发布。

十二、联系方式：

采购人： 四川理工资产经营有限责任公司

地  址:  四川理工学院科学会堂底楼
    联系人： 肖老师    朱老师

    电  话 ：5505580   5505581                            

2017年3月14日

            第二章  投标人须知

                      一、投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	价格标的
	最高限价 245 万元

	2
	采购方式
	公开招标

	3
	评标方法
	综合评标

	4
	交货时间
	暂定2017年8月20日前

	4
	  投标保证金
	金额： 人民币肆万元

 缴款方式：银行转账、电汇或现金缴纳方式

收款单位：四川理工资产经营有限责任公司 
开 户 行： 农行自贡学院路分理处
银行账号： 22-106101040000761
缴款截止时间：2017年3月22日上午11:30前（投标保证金的缴纳以收款单位实际到账时间为准）

	5
	  履约保证金
	合同总金额的：  5 %   

收款单位：四川理工资产经营有限责任公司

开户银行：农行自贡学院路分理处
账号：22-106101040000761
缴款时间：合同签订前

	6
	答疑会及现场踏勘
	 有疑问和需现场踏勘于 2017 年3 月20日下午2:30统一进行


二、总则
1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2.有关定义

2.1本招标文件中的“招标人”、“采购人”、“招标采购单位”均指四川理工资产经营有限责任公司。

2.2“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3.合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“投标邀请”第五条的基本条件；

（2）遵守国家有关法律、法规和其他政策制度；

（3）向招标采购单位购买了招标文件并登记备案。

4.投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

   5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
   5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：空气源热泵机组。
   5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

5.3利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得同时参加本次采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在本次采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。
    6.有下列情况之一者，本次招标不接受其投标
（1）近三年，在四川省国家投资建设项目的第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标的；
（2）在四川省类似工程中违法违规的企业和个人被有关行政主管部门处罚的；

（3）近半年内在所有招投标和合同履行过程中被监督部门行政处罚的；

（4）近3年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的；

（5）已被列入四川理工学院不良记录名单，还在禁止其参与四川理工学院招标采购活动规定期内的。

                    三、招标文件

    7.招标文件的构成

    招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。
8.招标文件的澄清和修改

8.1在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清和修改。

8.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，在招标文件要求的提交投标文件截止时间三天前进行，可以书面或电话形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在招标文件公告网上发布更正公告。其澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，其变更时间在本招标文件要求提交投标文件的截止时间前24小时通知所有购买了招标文件的供应商。

9.答疑会和现场考察

9.1答疑会或现场考察：招标采购单位向购买了招标文件的供应商提供新建学生公寓的设计方案电子文档，购买招标文件的供应商可咨询采购方联系人或进行现场踏勘（答疑和现场踏勘统一安排时间进行）。

9.2供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

              四、投标文件
10.投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。

11.计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家规定的计量单位。

12.投标货币

本次招标项目的投标均采用人民币报价。

13.知识产权

13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4如采用投标人所不拥有的知识产权，投标人在投标报价中必须包含其合法获取该知识产权的相关费用。

14.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用；
（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理；
（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于10%。
14.2技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

（3）投标人组织机构代码证复印件；

（4）法定代表人授权书原件；

（5）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（6）投标人廉洁自律承诺书；

（7）投标保证金缴纳证明；

（8）投标产品制造厂家授权书原件（非制造厂家需提供）；

（9）投标人年度财务审计报表；

（10）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（11）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（12）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等；

（13）商务应答表；

（14）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（15）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4其他部分。投标人按照招标文件要求所作的其他应答和承诺。

15.投标文件格式

15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16.投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2未按招标文件要求在规定时间前缴纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。
16.3投标人所缴纳的投标保证金不计利息。
16.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定缴纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。
16.5发生下列情形之一的，将不予退还投标人缴纳的投标保证金：
（1）在招标文件规定的投标截止时间内撤回投标；
（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（4）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；
（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定缴纳履约保证金；

（6）投标人提供虚假资料的；
（7）投标有效期内，投标人在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为开标后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

 17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

    18.投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备投标文件正本壹份、副本肆份和相应的电子文档壹份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并盖印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。
18.4 投标文件正本和副本必须装订成册并编码。
18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章且内容完整，如有遗漏，将被视为无效投标。
18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。
19.投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

19.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

20.投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标人须知第18条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2投标人在递交投标文件时，应另准备投标保证金缴纳证明复印件一份同时递交。未按此要求提供投标保证金缴纳证明复印件的投标文件将被拒绝。

20.3 本次招标不接受邮寄的投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前以书面通知形式提出。
21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；
（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；
（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

              五、开标和中标
22.开标

22.1 招标人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。
22.2 开标时，招标人将请学校派人对开标进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

    23.开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单；

（2）宣布会场纪律和有关注意事项；

（3）当众宣布检查投标文件的密封情况；

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清；

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

24．商务审查及综合评标

25. 宣布招标结果  发中标通知书

25.1招标人根据评标小组综合评标结果宣布中标候选人。
25.2 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

25.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标人在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
            六、签订及履行合同和验收
26. 签订合同
26.1 中标人在收到《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。 
27.采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同。

28.履约保证金

28.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。
28.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定缴纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其缴纳的投标保证金将不与退还。
29.履行合同

29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

30.验收

中标人与采购人应严格按照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）和招标人学校有关规定的要求对本项目进行验收。
         七、投标纪律要求
31.投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。
              八、货款支付
32.申请支付

1、付款方式：本项目无预付款。中标人完成产品安装并交付正常使用后，支付合同金额的50%，所有热泵机组投入试运行三个月后，根据实际使用情况，达到使用效果，于2017年12月20日前付清合同全款。同时原合同履约保证金，转为质保金，质保金在合同标的物在质保期内无质量问题情况下，期满后10日内一次性无息退还。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
             九、质疑和投诉
质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《政府采购供应商投诉处理办法》的规定办理。

投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。
                   投标文件封面格式

   投标文件

项目名称：                                             

招标编号：                                 

投标人名称：                         

           日期：      年     月     日

                         一、投标函

__________________：

    我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按合同约定如期完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交投标文件正本1份，副本4份，电子文档（光盘和U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”壹份。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； 

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人名称：                （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：

二、法定代表授权书

                      ：

本授权声明：            （投标人名称）            （法定代表人姓名、职务）授权                 （被授权人姓名、职务）为我方“                        ”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：                    （盖章）

三、承诺函
                      ：

            （投标人名称）参加 “                        ”项目（招标编号）投标活动作如下承诺：

在本次采购活动中，不弄虚作假，不以任何手段诋毁、排斥其他供应商；

不与采购人及其工作人员和其他供应商相互串通，损害采购人和其他相关人的合法利益；

不向招标人或者评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标；

不以他人名义投标或者提供虚假材料骗取中标；

不以任何方式干扰、影响评标工作；

依法向采购人提出质疑，不得进行虚假、恶意的质疑或投诉。
如我公司中标（或成交），在规定的时间内按照招标文件的要求和投标文件的承诺与采购人签订书面的采购合同，并严格履约。

上述承诺如有违反，本单位自愿承担相关的法律责任，并依法接受处罚。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：                    （盖章）

                                 年     月      日

四、制造厂家授权书

                ：

                    （制造商家名称）是在     (国名)依法登记注册的，其厂址现在                。 

                （被授权公司名称）是在             （国名）依法登记注册的，其主要经营地点现在                      。   
                  （制造商家名称）授权                （被授权公司名称）为我方制造的          品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加          采招【     】     号“           ”项目的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。
 作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件所规定的义务。

授权单位名称：          （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：            （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、授权范围、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人的签字并加盖单位的印章。 

五、开标一览表

采购项目名称：

	投标人全称
	

	序号
	项目名称
	数量
	投标报价（小写）

单位（元）
	质保期
	交货期
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                            元整

	实质性优惠承诺：

备注：


注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人：                                  法人授权代表：

  （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。
六、分项报价明细表

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分项报价合计（万元）
	
	


注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

                  七、商务应答表

招标编号：                                            

	序号
	招标要求
	投标应答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。
投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:
八、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：              （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

       九、投标人类似项目业绩一览表
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

十、投标产品技术参数表

招标编号：

	序号
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	投标产品技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

     十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表
招标编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管

理

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后

服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

            十二、售后服务承诺

投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

投标人和投标产品的资格、资质性

及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具有独立法人资格，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力和资金实力,能独立承担法律责任；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

4、参加政府采购活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录；

5.非投标产品生产厂家需提供生产厂家的授权。
二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1、产品的宣传彩页；

2、产品的检验报告；

3、合格证；

4、投标产品的保修内容、保修期限。
 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
1、经过年检的企业营业执照副本复印件；

2、法定代表人授权书原件；

3、授权代表的身份证复印件

4、税务登记证复印件；

5、组织机构代码证复印件；

6、生产厂家授权书。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
1、产品的宣传彩页；

2、产品的检验报告；

3、合格证；

4、投标产品的保修内容、保修期限。
第六章  招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概况及要求

本工程为四川理工学院新建三栋学生公寓空气源热泵热水工程。新建三栋学生公寓（13#、14#、15#）每栋学生公寓使用层为4-15层，4-9层为中区热水层，10-15层为高区热水层。每栋寝室273间，入住学生1638人。根据现在学校规划建设方案, 拟建设节能减排的空气源热泵热水系统，采用热水进学生寝室卫生间,为学生提供洗浴用水。
热水系统基本要求：
供热设备采用先进的直热式空气源热泵热水机组供热。

本系统安装位置设置在学生公寓楼顶。

3、本热水供水系统采用两套变频恒压系统分别向中区、高区供水。

4、为保证洗浴的舒适性，考虑在回水管路设计安装外循环控制系统，保证打卡即出热水。

学生公寓基本情况：

	学生公寓号
	楼层分区
	房间数
	入住人数
	备注

	13号学生公寓
	中区（4-9）层
	135间
	1638
	第5层为20间/层，

其余均为23间/层。

	
	高区（10-15）层
	138间
	
	

	14号学生公寓
	中区（4-9）层
	135间
	1638
	第7层为20间/层，

其余均为23间/层。

	
	高区（10-15）层
	138间
	
	

	15号学生公寓
	中区（4-9）层
	135间
	1638
	第7层为20间/层，

其余均为23间/层。

	
	高区（10-15）层
	138间
	
	


二、工程内容及要求

一）工程内容

1、主体设备：空气热泵机组及配套装置、储热水箱。

2、附属设备：热水供水装置、循环装置、自动回水装置。
3、管道部分：进机组冷水管道、循环管道、供热水主管道、回水管道、管道均需做保温及防护。

4、淋浴、控制系统：淋浴水控器、喷淋器、电控箱，漏电保护装置、缺水及超温保护装置等。
5、系统调试:工程安装完毕后进行系统试机运转,递交产品的使用说明书，并说明系统在运行过程中有关注意事项和使用方法，以保证系统的正常运行。

（设备基础由中标单位提供尺寸数据、要求，招标方基建负责建设）

二）工程要求

本次采用直热式空气源热泵热水系统热水供到每间寝室。

供水采取定时供水，上行下给， 2个分区，15-10层为高区，9-4层为中区，分别设置同程回水系统，保证每个点用水效果一样。

机组、水箱设计摆放位置：楼顶。

采用硅磷晶罐。
设计要求：

使用直热式空气源热泵热水机组对学生宿舍供应热水，每个学生每天热水使用量按30升进行设计（计算冷水进水温度为15℃，出水温度为55℃，环境温度为20℃）。热泵机组出水温度范围40℃～60℃可调，节能型直热式热泵机组。热水系统必须满足冬季最冷月气候条件下每个学生每天30升热水的使用量要求。机组选型按冬季最冷月冷水平均温度取5℃，平均气温取5℃，出水温度为55℃进行热负荷计算。

三、详细技术部分要求

1、热泵机组技术参数

机组配置
装机容量按设备冬季最不利环境条件下每天运行时间不超过16小时进行配置

（1）★机组出水温度40℃～60℃任意可调；

（2）★采用10P及以上直热式热泵机组，标准工况条件下单台热泵机组的额定制热量≥40KW，单热泵机组的额定输入功率≤10.2KW；

（3）★机组要求噪音≤64dB(A)；

（4）压缩机采用国际知名品牌热泵专用压缩机；

（5）★水侧换热器采用套（壳）管式换热器；空气侧换热器采用亲水铝箔；
（6）机组采用先进的化霜技术，断电后可自动排水、具防冻及内置智能流量检测自动保护。断电后，在恢复供电的情况下，热泵系统能自动运行；

（7）线控器具有宽大液晶显示屏，触摸式按键，外观精美，操作方便，线控器可自由安装，具备时钟、定时、水温水位设定、保养提醒、低温防冻提醒、故障报警等功能；背光显示；可定制网络控制端口，连接集控器，实现远程实时监控；

（8）机组采用可调节水位开关，补水量可在25%—100%之间，且不低于四档设计；

    （9） ★热泵机组为模块化集中安装，便于后期学生入驻人数增加，添加机组；

（10）具有（但不仅限于）过热保护、压力保护及漏电、短路保护，整个过程自动控制的自我保护功能；

（11）★热泵机组的COP≥4.1，要求提供国际或国内权威机构检测报告；

（12）★为达到高效节能的目的，系统不得附加辅助加热方式，否则作废标处理。

2、保温水箱

	楼栋名称
	水箱尺寸（mm）
	水箱数量  要求

	13号宿舍
	3500*3000*2500
	2个  采用管子连通并设置阀门

	14号宿舍
	3500*3000*2500
	2个  采用管子连通并设置阀门

	15号宿舍
	3500*3000*2500
	2个  采用管子连通并设置阀门


保温水箱采用材料：

（1）内箱：SUS304不锈钢板，底板厚度≥2.0mm，侧板厚度≥1.5mm，顶板厚度≥1.0mm；
（2）保温层：聚氨酯保温层100mm；
（3）外护层：SUS 201不锈钢，厚度≥1.0mm；
（4）水箱配液位计，爬梯，检查孔，溢流口等；
（5）24小时自然温降≤3℃；

（6）水箱连接用的法兰及丝接口均采用不锈钢材料；

(7) 所投水箱品牌必须提供不锈钢材质报告复印件。

3、水泵

（1）★需配置雨篷和减震器，减震器与水泵基础连接牢固、平稳、接触紧密；

（2）水泵的两端均需要安装不锈钢软接，进水口前加Y型过滤器。泵运行时不得有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动。

4、机组及水泵控制箱

★热泵控制柜必须由专业厂家生产，控制柜内需要配置三相电表。控制柜内须做漏电保护、过流保护、过压保护等。控制柜内的低压元器件应选用国内优质品牌；交货时提供出厂检验证明。水泵需要提供专业减震方案。

5、机组与水箱间连接部分

★管道与热泵机组相连接部分，使用不锈钢软接，铜质阀门；在冷水进机组时，需要安装计量水表、过滤装置、压力表以及自动排气阀。在机组与水箱之间的循环管道上，需要安装过滤装置以及单向阀门。

6、供水管道

★供水管道主管要求：采用热镀锌钢管，热水干管、立管、回水管均要求做保温，保温材料采用30mm橡塑绵，防护层为铝塑皮（建议室外做铝皮，室内做铝塑皮或玻钢片）。热镀锌钢管壁厚须符合国家标准，管道及管件承压不小于1.6 MPa，连接方式符合设计及相关规范要求。
7、淋浴器及花洒

（1）室内淋浴支架，采用耐用、适用的PP-R固定支架；
（2）★淋浴支架冷、热水管上，需要有铜质开关，同时具有过滤及止回、防串流功能。不能使用混水阀。采用的阀门提供相关专利证书。

8、★水控器：

采用先进的防水密封设计，具有防水、防潮功能；
良好的安全性，供电系统带短路和漏电保护；
独特的节水设计，放卡即可出水，取卡即停止出水；
自动识别持卡人的合法性，根据卡内账户信息决定是否允许消费；

支持多用户、多类单价消费；

计费精度： 0.01元；
实时显示各种金额和状态，并具有阀门开关状态指示；
计流时，启用断线保护功能，能够实现窃水处理；
一体式水控器的管接头支持采用一拉锁管接套件防盗防拆。除人为明显破坏外，采用其他各种手段盗水时能自动关阀；

外部磁攻击自动关阀，磁攻击解除后自动恢复正常工作状态。

采用水控器提供相关专利证书等。且能与学校现有一卡通无缝对接（兼容）。
注：以上技术指标参数均为基本需求，投标货物的相应技术指标和参数应满足要求或正偏离。
四、其他要求：
1 投标人应根据我校该几栋学生宿舍的现场工况条件与供水设施情况，设计提供宿舍热水供水系统方案及系统图供基建处工程设计单位通过认可（均含热泵机组设备、管道及电气平面布置图、管路系统图、电气控制原理图）。

2 本热泵热水系统的智能水控系统与校园一卡通的对接费用由采购人与中标人后期按补充合同给予确认（即投标报价中，各投标人不考虑对接费用）。

3对用户在安装现场进行免费人员培训4-6人。

4售后服务应保证白天在6小时内，夜间在12个小时内到达现场。

5系统整体质保期为至少两年，质保期自工程总体竣工投入正常使用后起计。质保金在合同标的物在质保期内无质量问题情况下，期满后10日内一次性无息退还。

  评标办法

1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人按学校相关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关学校职能部门相关人员组成。
1.3 评标工作遵循公平、公正、科学及择优的原则，以相同的评标程序和标准对待所有投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）按照事先确定的评标办法推荐确定中标供应商。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。
3、 评标程序

3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件第五章中规定的要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；
（5）招标文件规定的其他无效投标情形。

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标报价超过招标文件中设定的最高限价的；

（2）投标产品技术参数指标完全或者绝大部分复制招标文件对招标项目的要求；

（3）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（4）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（5）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背采购基本原则和招标文件规定。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.4推荐中标候选供应商名单。按顺序排列中标候选供应商。
3.4.1采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
4. 评标细则及标准（综合评分法）

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第六章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离；

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表

评分细则
	序号
	 评分因素及权重
	评分标准

	1
	报价60%
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）*60

	2
	技术指标和配置25%
	完全满足招标文件要求没有负偏离得基础分13分；非实质性负偏离者，每项扣1分。有实质性负偏离为无效标。带星号★的技术参数为重要参数，有负偏离的属实质性负偏离；不带星号★的技术参数为一般参数，有负偏离的属非实质性负偏离；
根据各栋热泵机组总额定制热量评分，比较总额定制热量；单机输入功率进行评分，分值1分
热泵机组是否单独配备可移动控制面板，实时显示机组的运行状态、水箱温度、在线机组数量等参数，满足得1分；
控制面板是否支持多机组模块连接，满足得1分；
根据热泵机组进出风模式，换热器，风机情况评分，分值1分；
根据热泵机组除霜模式，除霜时间长短优劣得1-0.5分。
压缩机是否为柔性涡旋压缩机，是得1分，不是不得分；
热泵机组是否同时具备直热和循环功能，是得1分，不是不得分；
空气源热泵机组噪音≤64分贝得1分；
根据水控器、淋浴器优劣得1-0.5分；
热泵设备制造商是否具有多年的热泵机组生产经验，要求不低于十年的热泵机组生产经验，提供实际项目案例证明文件，权威第三方机构出具的证明文件得1分；
热泵制造商是热泵热水机国家标准的主要起草单位、参加起草单位或国际知名品牌得得0.5分；
热泵制造商是否有全国工业产品许可证，有得0.5分；
有安全许可证、机电安装三级以上（含三级）资质的每项得0.5分，最多1分。

	3
	财务状况2%
	投标单位财务状况好的1分，财务状况一般的0.5分，差的不得分。以2014年度、2015年度会计师事务所审计过的财务报表为准；
投标单位2016年度纳税额情况。纳税额超过500万元的得1分，纳税总额超过200万元的得0.5分，其它不得分。提供税务部门出具的纳税证明文件盖投标单位章（原件备查）。

	4
	业绩4%
	根据投标人近三年高校空气源热泵合同数量、额度及参考其他空气源热泵合同情况打分（提供合同原件备查或出具原采购方合同证明）。合同金额和个数各占50％的比重。
基础分1分，第一名加3分，第二名加2分，第三名加1分。

	5
	信誉3%
	投标产品具有专利证书每项得0.5分，最多得1分，；产品节能指标，依据COP值得1分，COP值≥4.2得1分，≥4.1得0.5分；投标人获得高新技术和软件企业认定且获得创新型企业的得1分；

	6
	售后服务4%
	有热泵生产厂家授权的售后服务机构证明；投标人在川渝具有完善售后服务体系，能提供本地化（川渝、下同）技术服务，并提供相关的证明材料：本地服务网点的地址，联系电话，服务人员的身份证复印件，本地服务客户的用户证明文件得1分。
对本项目售后服务承诺好的得1分。

投标人具有中国制冷空调设备维修安装企业资质得1分。
投标人具有能源管理师、能源审计评估师、节能评估师等每个得0.5分，满分1分（需提供其属投标人职级职称人员证明予以佐证）。

	7
	投标文件的规范性2%
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止


5、 废 标

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会推荐中标候选人，按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列（报价得分高者优先）。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列（技术指标和配置得分高者优先）。
6.2.2 采购人按照评标推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.3根据采购人确定的中标人，招标人在学校校园网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
6.2.4招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标人员在采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照有关采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向采购评审工作的组织者或学校纪检部门报告并加以制止。

发现采购人及其工作人员在采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向学校纪检部门报告。

7.5 解答有关方面对采购评审工作中有关问题的询问，配合答复供应商质疑等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。
8.评审人员在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1按时参加评审和咨询活动。评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。

8.2评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.3有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

第八章 合同主要条款（草案）

合同编号：XXXX。
签订地点：XXXX。
签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                                                                     
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及四川理工资产经营有限责任公司新建学生公寓13-15栋直热式空气源热泵热水系统采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

合同货物

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物样品给甲方确认，在甲方对样品确认后并已封存样品，乙方才能按样组织或生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。
4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方督促检查货物质量和组织生产进度。
四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。
2、验收由甲方组织，乙方配合进行：
(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后10日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后10日内完成最终验收；
(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 
6、其他未尽事宜参照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

五、付款方式

1、付款方式：本项目无预付款。中标人完成产品安装并交付正常使用后，支付合同金额的50%，所有热泵机组投入试运行三个月后，根据实际使用情况，达到使用效果，于2017年12月20日前付清合同全款。同时原合同履约保证金，转为质保金，质保金在合同标的物在质保期内无质量问题情况下，期满后10日内一次性无息退还。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。由于甲方管理不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。
2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 

七、违约责任

1、甲方违约责任
（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之十的违约金；
（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额千分之一/天的违约金；逾期付款超过 30 天的，乙方有权终止合同；
（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。
2、乙方违约责任
（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的千分之三/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之十的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。
（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之十的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。
九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2、本合同一式肆份，甲方三份，乙方一份，自双方签章即行生效。。
甲方：   （盖章）   


       乙方：   （盖章）
法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：
地    址：                         地    址：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
电    话：                         电    话：
传    真：                         传    真：
签约日期：XX年XX月XX日 


签约日期：XX年XX月XX日
正本或副本









34

