附件一 
川理工采谈（2016）02号 

四川理工学院 
竞争性谈判采购文件 
一、总则 

1、参加谈判的供应商应具备下列条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

2、采购项目要求 

谈判货物内容及技术参数详见附件二“安全防范系统建设采购内容及技术要求”。 

3、标书递交截止期和递交地点：2016年8月18日上午9:30，自贡市汇兴路学院街180号四川理工学院第三实验楼2-210室。 

4、递交方式：供应商现场递交标书。 

5、开标方式：标书递交截止期到后，当场开标。标书过时提交、报价模糊不明或有涂改痕迹者其投标可能存在被拒绝的风险。 

6、开标时间：2016年8月18日上午9:30。 
7、最高限价：本项目最高限价为￥49,820.00元。响应人报价不得高于最高限价，否则视为无效响应。
二、投标文件 

公司进场投标时需提供投标文件壹份（注明项目名称），内容包括： 

1、资质文件，内容包括： 

（1）供应商全称、性质、地址、电话、传真、邮编、开户行、帐号等； 

（2）投标企业营业执照及税务登记证复印件（加盖鲜章）； 

（3）经法人签名和盖章的授权委托书及被授权人的身份证明； 

注：上述资格文件必须完整提供，且与投标单位一致。 

2、经法人签字并盖章（公章）的投标书； 

3、提供证明投标方实力及业绩的相关文件； 

4、投标货物名称、数量、价格及性能表（表内如不能详细描述产品的性能可另附技术文件）； 
注：报价包括货物及其税费、货物全部的运杂费、包装费以及与货物有关的乙方应纳的税费及其它不可预见的费用等（即交钥匙工程）。
5、售后服务承诺（质保期等内容）； 

6、项目完成时间； 

7、其他说明。 
二、谈判评定 

1、投标资料必须真实有效，凡提供虚假材料者将取消其投标资格，并依法追究责任。 

2、投标文件密封加盖公章递交，否则将视为无效投标。 

3、评定原则：投标人应在投标文件中一次报出不得更改的报价，投标现场进行多轮报价。本次谈判评定原则采用最低评标价法。供应商所投货物满足谈判文件规定要求的条件下，最低有效报价中标。 

三、合同 

1、中标人应根据评审结果成交后七日内按照采购文件确定的事项与采购人签订合同，否则，视其自动放弃中标。 

2、履约保证金：中标人在与采购人签订合同前，须向采购人缴纳合同总金额的5%作为合同履约保证金后方能与采购人签订合同。本履约保证金自合同内全部货物验收合格之日起自动全额转为质量保证金，保证期限为一年，期满后如无质量问题，采购人于两周内全额退还中标人，否则退款时间顺延（退还方式：银行转账、无息）。

3、合同一式四份，双方签订后中标人执一份、采购人执三份。 

4、中标人负责在合同签订后，将货物免费送达采购人单位内指定地点并完成安装调试及培训工作，且配合采购人验收。 

5、售后服务（基本要求）
（1）本项目内所有产品全免费质保期为至少一年以上，质保期的起始日期为货物在最终用户现场验收合格之日起开始计算。

（2）免费上门安装调试，现场操作培训，培训包括操作及一般维护保养知识。

（3）质保期内中标人负责免费保修和更换损坏的零部件(耗材和人为原因造成损坏除外)，每年免费巡回保养二次，如果产品出现故障，收到采购人通知后，中标人在1小时内作出响应，4－8小时内工程师到现场解决。

（4）质保期外中标人继续提供优质服务，终身免收差旅费（包括机票，住宿，交通费等）和人工服务费，如需更换零配件和购买附件，将按成本价提供。
6、付款方式：全部货物在采购人单位内指定地点安装调试完成并经验收合格后，由采购人凭中标人出具的正式全额发票于两周内一次性付清合同全额货款（支付方式：银行转账）。 

7、项目完成时间：合同签订后5天内（如有异议双方再行协商）。 
8、验收标准、方法

 货物安装调试完成，用户试用十五天，若无质量或操作上的问题则由采购人按合同内的货物名称、规格型号、数量、外观、技术指标以及其他约定的技术要求进行验收；若在试用期内发现质量问题，中标人应在一个月内免费更换为合格的货物；如中标人三次更换仍无法达到验收标准超过一个月采购人有权单方解除合同，并要求中标人赔偿损失。
9、知识产权

中标人应保证采购人在使用相应货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其著作权、专利权、商标权或工业设计权等的起诉。 
10、相关权利及义务

（1）采购人在验收时对不符合谈判文件及合同要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

（2）中标人有权要求采购人按照合同及时支付相应合同款项。

（3）中标人有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

11、违约责任

（1）采购人与中标人均应遵守双方签订的合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付合同总额10%的违约金。 

（2）中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。

12、不可抗力

采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人通报不能履行或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得采购人同意以后，可按约定延期履行。

13、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。
四川理工学院 
国有资产与实验室管理处 
                                                   2016年8月15日 
附件二

   四川理工学院“安全防范系统建设”采购内容及要求

一、采购内容

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	  1
	门禁系统主机
	套
	2

	  2
	电磁锁
	套
	2

	  3
	门禁管理软件
	套
	2

	  4
	门禁系统断电延时电池箱
	套
	2

	  5
	监控摄像头
	套
	6

	  6
	交换机
	个
	3

	  7
	电源线
	批
	1

	  8
	超五类网线
	批
	1

	  9
	PVC线管
	批
	1

	  10
	红外报警主机
	套
	2

	  11
	红外探头
	个
	6

	  12
	报警喇叭
	套
	2

	  13
	硬盘录像机
	台
	1

	  14
	企业级监控硬盘
	块
	8

	  15
	DVD刻录光驱
	个
	8

	  16
	激光黑白打印机
	台
	2

	  17
	电子密码柜
	组
	3

	  18
	碎纸机
	台
	2

	  19
	碎光盘机/碎纸机
	台
	1


二、技术要求

1、门禁系统主机

卡片容量：10000张；

记录容量：30000条；

验证方式：单卡，密码+卡号，密码；

专业门禁功能：50个时间段，5个分组，10种开门组合，支持脱机工作；

电锁控制：3A/12VDC继电器输出；

键盘和显示：四行蓝色液晶，双色LED指示灯，多国语言语音提示,16位数字键盘；

电源参数：12V DC；

待机电流：50 mA；

工作电流：203 mA；

验证速度：≤1 秒；

报警功能：防拆报警，非法开门报警，门未关好报警和胁持报警，并可输出一路警报触发信号，可外接警号，警灯或报警主机；

联网方式：直联TCP/IP或RS485。

其他输入：一组门磁和开门按钮信号输入；

2、电磁锁　　

承受拉力：≧320kg ；

工作电压：DC12V；
工作电流：≤250MA；
专业装置：内置突波吸收器。

3、门禁管理软件

   能多机联网，实时监控，实时记录下载。具有照片输入和实时显示功能。查询记录并以多种格式导出记录。可以查询记录，在查询中，定义了多种条件查询功能。远程开门。在程序中可以用“开门”按钮远程开启被选中的门。

4、门禁系统断电延时电池箱

   要求保证门禁系统断电后自动切换到后备电源，并正常工作5至8小时。 

5、监控摄像头；

200万星光级日夜型半球型网络摄像机；

最小照度 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；

红外照射距离20-30 米；

快门 1/3秒至1/100,000秒；

宽动态范围120dB；

视频压缩标准H264、输出码流32 Kbps~8Mbps。

6、交换机

8个10/100M自适应RJ45端口，支持端口自动翻转。

7、电源线

RVV2*1.5国标电源线。

8、超五类网线

超五类国标网线。

9、PVC线管

国标阻燃PVC管。

10、红外报警主机

防区数量：8个有线防区，248个无线防区；

无线接收距离：300—500米（开阔地）；

无线接收频率：315MHz （433MHz可选），学习式自动对码；

报警通讯方式：PSTN市话网拨号传输报警信息；

报警通讯协议：兼容ADB2000、Contact ID通讯协议；

布/撤防方式：无线遥控器、异地电话遥控、密码键盘、定时；

存储接警号码：6组；

存储报警信息：40条报警信息、40条布/撤防信息；

录音/放音时间：20秒；

现场监听时间：20秒，可重复监听；

进入/退出延时：0-255秒自由设置；

定时布/撤防时间：2组；

报警时间：10分钟；

报警响度：≥90dB，音量大、小可调节；

外接警号：12V 有源喇叭（110dB）；

使用环境：环境温度：-10℃~40℃  相对湿度≤80%；

安装方式：壁挂式。

11、红外探头

探测方式：被动红外探测；

探测距离：8-12米（室温25度）；

探测角度：120°；

灵敏度：高、中、低三档调节；

发射距离：300~500米（开阔地）；

工作电压：6V。 

12、报警喇叭

额定电压:DC 12V( 直流电源)；

额定电流：150MA (DC12V)；

外观颜色: 红色；

发出音量: 120dB。

13、硬盘录像机

网络视频输入：8路；

网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；

USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0；

可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

支持国标28181协议、Ehome协议接入平台；

支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；

支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；

支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

支持最大8路同步回放及多路同步倒放；

支持标签定义、查询、回放录像文件；

支持重要录像文件加锁保护功能；

支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；

双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用；

支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。

14、企业级监控硬盘

SATA接口，企业级4T硬盘。

15、DVD刻录光驱

接口类型SATA；

最大DVD-R写入速度 24X；

最大DVD RAM读写速度 5X；

最大DVD+R刻录速度 16X；

最大DVD-R刻录速度 16X；

缓存容量 2M。 

16、激光黑白打印机

惠普激光黑白打印机，最高分辨率1200 dpi有效输出质量 (600 x 600 dpi分辨率，配合HP REt和FastRes 1200技术)；

打印速度黑白，标准，A4：高达 14 ppm。

月打印负荷≧5000页/月；

首页出纸时间不到10秒；

打印介质纸张(普通纸、激光打印纸)、信封、标签、卡片、明信片。

17、电子密码柜

1800*900*400/1.5mm钢板带电子密码锁。

18、碎纸机；

碎屑2x2mm/≧单次5张。

19、碎光盘机/碎纸机；

碎屑4*40mm/单次15张/碎CD效果8mm；

连续碎纸时间40分钟；

碎纸桶≧20L。

